{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":126,"n_cols":5,"rows_kept":126,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[2,0,2,4],[4,0,6,0],[7,1,7,2],[8,0,8,2],[10,0,10,4],[11,2,11,3],[12,1,12,4],[13,2,13,3],[14,2,14,3],[15,2,15,3],[16,2,16,3],[17,2,17,3],[18,2,18,3],[19,2,19,3],[20,2,20,3],[21,2,21,3],[22,2,22,3],[23,2,23,3],[24,2,24,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[28,2,28,3],[29,2,29,3],[30,2,30,3],[31,2,31,3],[32,2,32,3],[33,2,33,3],[34,2,34,3],[35,2,35,3],[36,2,36,3],[37,2,37,3],[38,2,38,3],[39,2,39,3],[40,2,40,3],[41,2,41,3],[42,2,42,3],[43,2,43,3],[44,2,44,3],[45,2,45,3],[46,2,46,3],[47,2,47,3],[48,2,48,3],[49,2,49,3],[50,2,50,3],[51,2,51,3],[52,2,52,3],[53,2,53,3],[54,2,54,3],[55,2,55,3],[56,2,56,3],[57,2,57,3],[58,2,58,3],[59,2,59,3],[60,2,60,3],[61,2,61,3],[62,2,62,3],[63,2,63,3],[64,2,64,3],[65,2,65,3],[66,2,66,3],[67,2,67,3],[68,2,68,3],[69,2,69,3],[70,2,70,3],[71,2,71,3],[72,2,72,3],[73,2,73,3],[74,2,74,3],[75,2,75,3],[76,2,76,3],[77,2,77,3],[78,2,78,3],[79,2,79,3],[80,2,80,3],[81,2,81,3],[82,2,82,3],[83,2,83,3],[84,2,84,3],[85,2,85,3],[86,2,86,3],[87,2,87,3],[88,2,88,3],[89,2,89,3],[90,2,90,3],[91,2,91,3],[92,2,92,3],[93,2,93,3],[94,2,94,3],[95,2,95,3],[96,2,96,3],[97,2,97,3],[98,2,98,3],[99,2,99,3],[100,2,100,3],[101,2,101,3],[102,2,102,3],[103,2,103,3],[104,2,104,3],[105,2,105,3],[106,2,106,3],[107,1,107,4],[108,2,108,3],[109,2,109,3],[110,2,110,3],[111,2,111,3],[112,2,112,3],[113,2,113,3],[114,2,114,3],[115,2,115,3],[116,1,116,4],[117,2,117,3],[118,2,118,3],[119,1,119,4],[120,2,120,3],[121,2,121,3],[122,2,122,3],[123,2,123,3],[124,2,124,3],[125,2,125,3],[126,2,126,3]]}
["云南省职业卫生技术服务机构实验室检测能力表"]
["昭通市鼎安科技有限公司 "]
["表1 ：机构基本信息表"]
["机构名称","资质证书编号","注册地址","法定代表人（或主要负责人）","统一社会信用代码"]
["昭通市鼎安科技有限公司 ","（云）卫职技字（2024）第001号","昭通市昭阳区昭阳大道336号","毛卫旭","91530600760423516U"]
[null,"资质证书有效期","实验室地址","联系人","联系电话"]
[null,"2024年5月27日至2029年5月26日","昭通市昭阳区昭通大道发达广场7-7-1号","王光全","0870-2163099"]
[null,"业务范围",null,"备用联系人","备用联系电话"]
["第一类：1、采矿业；2、化工、石化及医药；3、冶金、建材；4、机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域。"]
[]
["表2：经技术评审审核认定的检测项目（第一类业务 合计110项）"]
["项目编号","检测项目","检测依据的标准（方法）名称及编号（含年号）",null,"限制说明"]
["一","化学有害因素"]
[1,"氨","《工作场所空气有毒物质测定无机含氮化合物》GBZ/T 160.29-2004"]
[2,"钡及其可溶性化合物（按Ba计）","《工作场所空气有毒物质测定 第3部分：钡及其化合物》GBZ/T 300.3-2017 "]
[3,"苯","《工作场所空气有毒物质测定 第66部分：苯、甲苯、二甲苯和乙苯》GBZ/T 300.66-2017"]
[4,"苯胺","《工作场所空气有毒物质测定芳香族胺类化合物》GBZ/T 160.72-2004 \n芳香族胺类化合物\n芳香族胺类化合物》GBZ/T 160.72-2004"]
[5,"苯基醚（二苯醚）","《工作场所空气有毒物质测定苯基醚类化合物》GBZ/T 160.53-2004"]
[6,"苯乙烯","《工作场所空气有毒物质测定 第68部分：苯乙烯、甲基苯乙烯和二乙烯基苯》GBZ/T 300.68-2017 "]
[7,"苄基氯","《工作场所空气有毒物质测定 第82部分：苄基氯和对氯甲苯》GBZ/T 300.82-2017 "]
[8,"丙酮","《工作场所空气有毒物质测定 第103部分：丙酮、丁酮和甲基异丁基甲酮》GBZ/T 300.103-2017 "]
[9,"丙烯腈","《工作场所空气有毒物质测定 第133部分：乙腈、丙烯腈和甲基丙烯腈》GBZ/T 300.133-2017  "]
[10,"丙烯酰胺","《工作场所空气有毒物质测定酰胺类化合物》GBZ/T 160.62－2004"]
[11,"抽余油（60℃〜220℃)","《工作场所空气有毒物质测定 第62部分：溶剂汽油、液化石油气、抽余油和松节油》GBZ/T 300.62-2017"]
[12,"臭氧","《工作场所空气有毒物质测定 第48部分：臭氧和过氧化氢》GBZ/T 300.48-2017"]
[13,"氮氧化物（一氧化氮和二氧氮）","《工作场所空气中有毒物质测定无机含氮化合物》GBZ/T 160.29-2004  "]
[14,"对二氯苯","《工作场所空气有毒物质测定 第81部分：氯苯、二氯苯和三氯苯》GBZ/T 300.81-2017 "]
[15,"对氯甲苯","《工作场所空气有毒物质测定 第82部分：苄基氯和对氯甲苯》GBZ/T 300.82-2017 "]
[16,"对硝基苯胺","《 工作场所空气有毒物质测定 第143部分：对硝基苯胺》GBZ/T 300.143-2017"]
[17,"二甲苯（全部异构体）","《工作场所空气有毒物质测定 第66部分：苯、甲苯、二甲苯和乙苯》GBZ/T 300.66-2017  "]
[18,"二氯甲烷","《工作场所空气有毒物质测定 第73部：氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳》GBZ/T 300.73-2017  "]
[19,"二氧化硫","《工作场所空气有毒物质测定硫化物》GBZ/T 160.33-2004  "]
[20,"二氧化氯","《工作场所空气有毒物质测定氯化物》GBZ/T 160.37-2004  "]
[21,"二氧化碳","《工作场所空气有毒物质测定 第37部分：一氧化碳和二氧化碳》GBZ/T 300.37-2017 "]
[22,"二乙烯基苯","《工作场所空气有毒物质测定 第68部分：苯乙烯、甲基苯乙烯和二乙烯基苯》GBZ/T 300.68-2017 "]
[23,"氟化氢（按F计）","《工作场所空气有毒物质测定氟化物》GBZ/T 160.36-2004 "]
[24,"氟及其化合物（不含氟化氢）\n（按F计）","《工作场所空气有毒物质测定氟化物》GBZ/T 160.36-2004 "]
[25,"镉及其化合物（按Cd计）","《工作场所空气有毒物质测定 第6部分：镉及其化合物》GBZ/T 300.6-2017"]
[26,"汞-金属汞（蒸气）","《工作场所空气有毒物质测定 第18部分：汞及其化合物》GBZ/T 300.18-2017"]
[27,"过氧化氢","《工作场所空气有毒物质测定 第48部分：臭氧和过氧化氢》GBZ/T 300.48-2017"]
[28,"环己酮","《工作场所空气有毒物质测定脂环酮和芳香族酮类化合物》GBZ/T 160.56-2004"]
[29,"环己烷","《工作场所空气有毒物质测定 第65部分：环己烷和甲基环己烷》GBZ/T 300.65-2017"]
[30,"环氧乙烷","《工作场所空气有毒物质测定环氧化合物》GBZ/T 160.58-2004"]
[31,"甲苯","《工作场所空气有毒物质测定 第66部分：苯、甲苯、二甲苯和乙苯》GBZ/T 300.66-2017"]
[32,"甲醇","《工作场所空气有毒物质测定 第84部分：甲醇、丙醇和辛醇》GBZ/T 300.84-2017"]
[33,"甲酚（全部异构体）","《工作场所空气有毒物质测定酚类化合物》GBZ/T 160.51-2007"]
[34,"松节油","《工作场所空气有毒物质测定 第62部分：溶剂汽油、液化石油气、抽余油和松节油》GBZ/T 300.62-2017"]
[35,"三氟化硼","《工作场所空气有毒物质测定 第35部分：三氟化硼》GBZ/T 300.35-2017"]
[36,"甲醛","《工作场所空气有毒物质测定 第99部分：甲醛、乙醛和丁醛》GBZ/T 300.99-2017"]
[37,"甲乙酮（2-丁酮）","《工作场所空气有毒物质测定 第103部分：丙酮、丁酮和甲基异丁基甲酮》GBZ/T 300.103-2017"]
[38,"1,3-丁二烯","《工作场所空气有毒物质测定 第61部分：丁烯、1,3-丁二烯和二聚环戊二烯》GBZ/T 300.61-2017"]
[39,"N,N-二甲基甲酰胺","《工作场所空气有毒物质测定酰胺类化合物》GBZ/T 160.62－2004"]
[40,"N,N-二甲基乙酰胺","《工作场所空气有毒物质测定酰胺类化合物》GBZ/T 160.62－2004"]
[41,"邻二氯苯","《工作场所空气有毒物质测定 第81部分：氯苯、二氯苯和三氯苯》GBZ/T 300.81-2017 "]
[42,"磷化氢","《工作场所空气有毒物质测定无机含磷化合物》GBZ/T 160.30-2004"]
[43,"磷酸","《工作场所空气有毒物质测定无机含磷化合物》GBZ/T 160.30-2004"]
[44,"硫化氢","《工作场所空气有毒物质测定硫化物》GBZ/T 160.33-2004"]
[45,"硫酸及三氧化硫","《工作场所空气有毒物质测定硫化物》GBZ/T 160.33-2004"]
[46,"氯苯","《工作场所空气有毒物质测定 第81部分：氯苯、二氯苯和三氯苯》GBZ/T 300.81-2017 "]
[47,"氯化汞（升汞）","《工作场所空气有毒物质测定 第18部分：汞及其化合物》GBZ/T 300.18-2017"]
[48,"氯化氢及盐酸","《工作场所空气有毒物质测定氯化物》GBZ/T 160.37-2004 "]
[49,"氯化锌烟","《工作场所空气有毒物质测定 第31部分：锌及其化合物》GBZ/T 300.31-2017"]
[50,"氯气","《工作场所空气有毒物质测定氯化物》GBZ/T 160.37-2004  "]
[51,"锰及其无机化合物（按MnO2计）","《工作场所空气有毒物质测定 第17部分：锰及其化合物》GBZ/T 300.17-2017"]
[52,"碳酸钠","《工作场所空气有毒物质测定 第22部分：钠及其化合物》GBZ/T 300.22-2017"]
[53,"萘","《工作场所空气有毒物质测定多环芳香烃化合物》GBZ/T 160.44-2004"]
[54,"镍及其无机化合物(按Ni计)\n金属镍与难溶性镍化合物\n可溶性镍化合物","《工作场所空气有毒物质测定镍及其化合物》GBZ/T 160.16-2004 "]
[55,"铅及其无机化合物（按Pb计）、铅尘、铅烟\n无机化合物（按Pb 计）、\n铅尘、铅烟","《工作场所空气有毒物质测定 第15部分：铅及其化合物》GBZ/T 300.15-2017 "]
[56,"氢氧化钾","《工作场所空气有毒物质测定 第21部分：钾及其化合物》GBZ/T 300.21-2017 "]
[57,"氢氧化钠","《工作场所空气有毒物质测定 第22部分：钠及其化合物》GBZ/T 300.22-2017"]
[58,"氰化氢（按CN计）","《 工作场所空气有毒物质测定无机含氮化合物》GBZ/T 160.29-2004"]
[59,"氰化物（按CN计）","《 工作场所空气有毒物质测定无机含氮化合物》GBZ/T 160.29-2004"]
[60,"溶剂汽油","《工作场所空气有毒物质测定 第62部分：溶剂汽油、液化石油气、抽余油和松节油》GBZ/T 300.62-2017"]
[61,"三氯苯","《工作场所空气有毒物质测定 第81部分：氯苯、二氯苯和三氯苯》GBZ/T 300.81-2017 "]
[62,"三氯甲烷（氯仿）","《工作场所空气有毒物质测定 第73部：氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷和四氯化碳》GBZ/T 300.73-2017  "]
[63,"三氯乙烯","《工作场所空气有毒物质测定 第78部：氯乙烯、二氯乙烯、三氯乙烯和四氯乙烯》GBZ/T 300.78-2017 "]
[64,"三氧化铬、铬酸盐、重铬酸盐（按Cr计）","《工作场所空气有毒物质测定 第9部分：铬及其化合物》GBZ/T 300.9-2017  "]
[65,"砷化氢（胂）","《工作场所空气有毒物质测定 第47部分：砷及其无机化合物》GBZ/T 300.47-2017 "]
[66,"砷及其无机化合物（按As计）","《工作场所空气有毒物质测定 第47部分：砷及其无机化合物》GBZ/T 300.47-2017 "]
[67,"四氯化碳","《工作场所空气有毒物质测定 第73部：氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷和四氯化碳》GBZ/T 300.73-2017  "]
[68,"四氯乙烯","《工作场所空气有毒物质测定 第78部：氯乙烯、二氯乙烯、三氯乙烯和四氯乙烯》GBZ/T 300.78-2017 "]
[69,"四氢呋喃","《工作场所空气有毒物质测定杂环化合物》GBZ/T 160.75-2004 "]
[70,"铜（按Cu计）、铜尘铜烟","《工作场所空气有毒物质测定 第11部分：铜及其化合物》GBZ/T 300.11-2017 "]
[71,"戊烷（全部异构体）","《工作场所空气有毒物质测定 第60部分：戊烷、己烷、庚烷、辛烷和壬烷》GBZ/T 300.60-2017"]
[72,"硝基苯","《工作场所空气有毒物质测定 第146部分：硝基苯、硝基甲苯和硝基氯苯》GBZ/T 300.146-2017 "]
[73,"溴苯","《工作场所空气有毒物质测定 第83部分：溴苯》GBZ/T 300.83-2017"]
[74,"溴甲烷","《工作场所空气有毒物质测定卤代烷烃类化合物》GBZ/T 160.45-2007 "]
[75,"氧化钙","《工作场所空气有毒物质测定 第7部分：钙及其化合物》GBZ/T 300.7-2017"]
[76,"氧化锌","《工作场所空气有毒物质测定 第31部分：锌及其化合物》GBZ/T 300.31-2017 "]
[77,"液化石油气","《工作场所空气有毒物质测定 第62部分：溶剂汽油、液化石油气、抽余油和松节油》GBZ/T 300.62-2017"]
[78,"一氧化碳","《工作场所空气有毒物质测定 第37部分：一氧化碳和二氧化碳》GBZ/T 300.37-2017 "]
[79,"乙苯","《工作场所空气有毒物质测定 第66部分：苯、甲苯、二甲苯和乙苯》GBZ/T 300.66-2017 "]
[80,"乙二醇","《工作场所空气有毒物质测定 第86部分：乙二醇》GBZ/T 300.86-2017"]
[81,"乙腈","《工作场所空气有毒物质测定 第133部分：乙腈、丙烯腈和甲基丙烯腈》GBZ/T 300.133-2017"]
[82,"乙醚","《工作场所空气有毒物质测定脂肪族醚类化合物》GBZ/T 160.52-2007"]
[83,"乙酸","《工作场所空气有毒物质测定 第112部分：甲酸和乙酸》GBZ/T 300.112-2017"]
[84,"乙酸丁酯","《工作场所空气有毒物质测定饱和脂肪族酯类化合物》GBZ/T 160.63-2007"]
[85,"乙酸乙酯","《工作场所空气有毒物质测定饱和脂肪族酯类化合物》GBZ/T 160.63-2007"]
[86,"异丙醇","《工作场所空气有毒物质测定 第84部分：甲醇、丙醇和辛醇》GBZ/T 300.84-2017"]
[87,"正丁醇","《工作场所空气有毒物质测定 第85部分：丁醇、戊醇和丙烯醇》GBZ/T 300.85-2017 "]
[88,"正庚烷","《工作场所空气有毒物质测定 第60部分：戊烷、己烷、庚烷、辛烷和壬烷》GBZ/T 300.60-2017 "]
[89,"正己烷","《工作场所空气有毒物质测定 第60部分：戊烷、己烷、庚烷、辛烷和壬烷》GBZ/T 300.60-2017 "]
[90,"总粉尘","《工作场所空气中粉尘测定 第1部分：总粉尘浓度》GBZ/T 192.1-2007"]
[91,"呼吸性粉尘","《工作场所空气中粉尘测定 第2部分：呼吸性粉尘浓度》GBZ/T 192.2-2007"]
[92,"粉尘中游离二氧化硅","《工作场所空气中粉尘测定 第4部分：游离二氧化硅含量》GBZ/T 192.4-2007"]
[93,"粉尘分散度","《工作场所空气中粉尘测定 第3部分：粉尘分散度》GBZ/T 192.3-2007"]
[94,"石棉纤维","《工作场所空气中粉尘测定 第5部分：石棉纤维浓度》GBZ/T 192.5-2007"]
["二","物理因素"]
[95,"噪声","《工作场所物理因素测量  第8部分：噪声》GBZ/T 189.8-2007"]
[96,"高温","《工作场所物理因素测量  第7部分：高温》GBZ/T 189.7-2007"]
[97,"紫外辐射","《工作场所物理因素测量 第6部分：紫外辐射》GBZ/T 189.6-2007"]
[98,"手传振动","《工作场所物理因素测量 第9部分：手传振动》 GBZ/T 189.9-2007"]
[99,"微波辐射","《工作场所物理因素测量 第5部分：微波辐射》GBZ/T 189.5-2007"]
[100,"1Hz～100kHz电场","《工作场所物理因素测量 第3部分：1Hz～100kHz 电场和磁场》GBZ/T 189.3-2018"]
[101,"高频电磁场","《工作场所物理因素测量 第2部分 高频电磁场》GBZ/T 189.2-2007"]
[102,"超高频辐射","《工作场所物理因素测量 第1部分：超高频辐射》GBZ/T 189.1-2007"]
["三","通风工程"]
[103,"风速","《公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素》GB/T 18204.1-2013"]
[104,"风量","《通风除尘系统运行监测与评估技术规范》WS/T 752-2015、《公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素》GB/T 18204.1-2013"]
["四","工作环境卫生条件"]
[105,"照度","《照明测量方法》GB/T 5700-2023、《公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素》GB/T 18204.1-2013"]
[106,"温度","《公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素》GB/T 18204.1-2013"]
[107,"湿度","《公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素》GB/T 18204.1-2013"]
[108,"气压","《公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素》GB/T 18204.1-2013"]
[109,"采光测量","《采光测量方法》GB/T 5699-2017"]
[110,"照明测量","《照明测量方法》GB/T 5700-2023"]